Приказ Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 20 июля 2011 г. N 45-Э "О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Республики Хакасия." (с изменениями и дополнениями)

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 N 530 "Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии", распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 N 78-р "Об определении ОАО "Оборонэнергосбыт" единственным поставщиком электрической энергии для нужд Минобороны", на основании Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия от 25.01.2011 N 14, и решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 20.07.2011 N 34) приказываю:
1. Согласовать границы зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ООО "Абаканэнергосбыт" согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Согласовать границы зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ООО "Русэнергосбыт" согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Исключен.
4. Согласовать границы зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" согласно приложению N 4 к настоящему приказу.
5. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета по тарифам Республики Хакасия от 16.10.2006 N 39 "О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков".
6. Опубликовать данный приказ в установленном порядке.

Председатель	Л.Н. Южакова	

Приложение N 1 
к приказу Государственного 
комитета по тарифам и энергетике 
Республики Хакасия 
от 20 июля 2011 г. N 45-э

Границы 
зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ООО "АБАКАНЭНЕРГОСБЫТ"

Границами зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ООО "Абаканэнергосбыт" на территории Республики Хакасия являются границы балансовой принадлежности электрических сетей МУП г. Абакана "Абаканские электрические сети", к которым непосредственно или опосредованно (через электрические сети других организаций, за исключением сетей филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго", непосредственно связанных с точками поставки филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго", зарегистрированными на оптовом рынке электрической энергии и мощности) присоединены потребители, расположенные на территории Республики Хакасия, за исключением следующих точек поставки:
1. КЛ-0,4 кВ от присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ N 1 2АВВГ - 3 х 95 + 1 х 35 мм2 длиной по 350 м до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Заводская, 3б, корпус 1 и КЛ-0,4 кВ 2АВВГ - 3 х 95 + 1 х 35 мм2 длиной по 350 м до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Заводская, 3б, корпус 2 (примечание: КТП-10/0,4 кВ N 1 принадлежит ОАО АзКПД ЗАО "САЯНСТРОЙ").
2. ВЛ-10 кВ от присоединения на опоре N 23, ВЛ-10 кВ фид. 28/яч. 7, отпайка ВЛ-10 кВ от опоры N 24 проводом АС-70 длиной 700 м до опоры N 32, опора N 32, включая присоединения на опоре. От опоры N 32 КЛ-10 кВ ААБ - 3 х 120 мм2 длиной 40 м до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ N 412. ТП-10/0,4 кВ N 412 с силовым трансформатором 1Т 250 кВА (примечание: ТП-10/0,4 кВ N 412 принадлежит МП "АЭС").
3. КЛ-0,4 кВ от ШС-5 АВВГ-3 х 16 + 1 х 10 мм2 протяженностью 160 м до РЩ-0,4 кВ жилого дома по ул. Пушкина, 227. От ШС-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ ГРША-3 х 50 + 1 х 25 мм2 длиной 35 м до РЩ-0,4 кВ жилого дома по ул. Пушкина, 227. От РЩ-0,4 кВ жилого дома по ул. Пушкина, 227, КЛ-0,4 кВ АВВГ - 3 х 40 + 1 х 25 мм2 длиной 45 м до РЩ-0,4 кВ жилого дома по ул. Пушкина, 194 (примечание: ШС-5, ЩС-0,4 кВ, запитанные по ЛЭП-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ N 199, ТП-10/0,4 кВ N 199 с силовыми трансформаторами 2 х 1000 кВА принадлежат ООО АПК "Мавр"),
4. Отходящая КЛ-10 кВ ААБ - 3 х 120 мм2 длиной 790 м от присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в ЗРУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ N 373/2 х 400 кВА до ТП-10/0,4 кВ N 322/2 х 630 кВА "ПУ-6", ТП-10/0,4 кВ N 322, ЗРУ-10 кВ ТП N 322 яч. N 5 (примечание: ТП-10/0,4 кВ N 373 принадлежит ООО АМПП ЗАО "Востоксантехмонтаж").
5. ВЛ-0,4 кВ фид. "Жилпоселок" от присоединения кабельных зажимов, включая кабельные зажимы, в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ N 747 кабелем АВБбШВ 4 х 95 мм2 длиной 30 м до опоры N 1, ВЛ-0,4 кВ ТП-747 ф. 1 от опоры N 1 до оп. N 4 проводом СИП2А 3 х 50 + 1 х 54,6 мм2 длиной 72 м. От опоры N 4 до оп. N 8 проводом СИП2А 3 х 50 + 1 х 54,6 мм2 длиной 123 м (примечание: ТП-10/0,4 кВ N 747 принадлежит ООО "Инжиниринг"),
6. ВЛ-10 кВ от присоединения на опоре N 36, ВЛ-10 кВ фид. 32/16 (от яч. 16 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ N 32 "Подсинее"), проводом А-70 длиной 1100 м до опоры N 36-17 в сторону ТП-10/0,4 кВ N 126), включая опору N 36-1 с установленным на ней ПП-13 и опоры N 36-8, N 36-16 (к ним подключены потребительские 10/0,4 кВ N 369 и N 288).
Включая точки поставки в г. Абакане:
1. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-149. ТП-10/0,4 кВ ТП-149. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-149 КРПГ-3 х 16 + 1 х 10 мм2 длиной 80 м до РЩ-0,4 кВ ИВЦ, дортехшкола по ул. Пирятинская, 10.
2. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-444. ЛЭП-0,4 кВ от ТП-444 до РУ-0,4 кВ ТП-148. ТП-148. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148 АПВБ-3 х 120 + 1*35 мм2 длиной 50 м до ДП N 1, далее проводом А-70 мм2 длиной 180 м до ДП N 6, далее глухая отпайка проводом АПР-500 (3 х 50 + 1 х 16) мм2 длиной 15 м до РЩ-0,4 кВ КНС-1 по ул. Кошурникова.
3. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-149. ТП-10/0,4 кВ ТП-149. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-149 АСБ-3 х 35 + 1 х 16 мм2 длиной 150 м до РЩ-0,4 кВ скважины N 2 по ул. Пирятинская.
4. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-266. ТП-10/0,4 кВ Т1Т-266. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-266 2АПВБ-3 х 120 + 1 х 50 мм2 длиной 2 х 100 м до РЩ-0,4 кВ Дворца культуры железнодорожников по ул. Пирятинская, 20.
5. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП- 266. ТП-10/0,4 кВ ТП-266. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-266 2ААШВ-3 х 16 + 1 х 10 мм2 до РЩ-0,4 кВ административного здания стадиона по ул. Пирятинская, 20А.
6. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-300. ТП-10/0,4 кВ ТП-300. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-300 2ААШВ-3 х 150 + 1 х 50 мм2 длиной 2 х 340 м до РЩ-0,4 кВ пожарного депо и гостиницы по ул. Кошурникова, 9Б.
7. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-266. ТП-10/0,4 кВ ТП-266. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-266 АПВБ-3 х 70 + 1 х 35 мм2 длиной 205 м до ВРУ-0,4 кВ магазина по ул. Пирятинская, 18, далее от верхних губок вводного рубильника в ВРУ-0,4 кВ магазина КЛ-0,4 кВ АВРГ-3 х 16 + 1 х 10 мм2 длиной 25 м до РЩ-0,4 кВ АТС по ул. Пирятинская, 18.
8. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-266. ТП-10/0,4 кВ ТП-266. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-266. Освещение стадиона (правое крыло) ул. Пирятинская, 20А.
9. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-300. ТП-10/0,4 кВ ТП-300. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-300 АВВР-3 х 35 + 1 х 10 мм2 до мачт освещения левого крыла стадиона "Локомотив" (2 мачты). Освещение стадиона (левое крыло) ул. Пирятинская, 20А.
10. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-266. ТП-10/0,4 кВ ТП-266. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-266 2АВВГ-3 х 50 + 1 х 16 мм2 длиной 2 х 80 м до ВРУ-0,4 кВ гаража (освещение и эл. отопление) по ул. Пирятинская, 20А.
11. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-444. ТП-10/0,4 кВ ТП-444. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-444 до опоры N 1, опора N 1, далее ВЛ-0,4 кВ проводом 4А - 50 мм2 длиной 560 м до опоры N 15, опора N 15, далее КЛ-0,4 кВ АВВГ-4 х 35 мм2 длиной 6,5 м до РЩ-0,4 кВ пункта опробования тормозов УПЦ по ул. Пирятинская, 10.
12. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-444. ЛЭП-0,4 кВ от ТП-444 до РУ-0,4 кВ ТП-148. ТП-148. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148 АПВБ-3 х 90 + 1 х 25 мм2 длиной 30 м до опоры N 1, далее ВЛ-0,4 кВ проводом А-50 мм2 длиной 540 м до опоры N 15, опора N 15, далее КЛ-0,4 кВ АВРГ-3 х 25 + 1 х 16 мм2 длиной 15 м до РЩ-0,4 кВ общежития по ул. Пирятинская, 12.
13. От присоединения на опоре N 33-1 ВЛ-10 кВ фид. 23/35-210 через РЛНД-10, включая РЛНД-10 на опоре N 33-1, ВЛ-10 кВ до опоры N 33-6 и МТП-41 проводом А-50 мм2 длиной 300 м. МТП-10/0,4 кВ N 41 с силовым трансформатором 100 кВА. От РУ-0,4 кВ МТП-41 ЛЭП-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ насосной береговой ул. Вяткина.
14. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-202 КЛ-0,4 кВ 2АВРГ-3 х 50 + 1 х 25 мм2 длиной 2 х 110 м до ВРЩ-0,4 кВ отделения милиции по ул. Вокзальная, 9.
15. ТП 10/0,4 кВ N 351 с силовыми трансформаторами (2 х 630) кВА. От РУ-0,4 кВ ТП-351 КЛ-0,4 кВ ААШП-4 х 25 мм2 длиной 110 м до ВРУ-0,4 кВ административного здания дистанции пути по ул. Вокзальная, 8.
16. Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ N 494 с силовыми трансформаторами (2 х 630) кВА. От РУ-0,4 кВ ТП-494 КЛ-0,4 кВ АВВГ-3 х 95 + 1 х 35 мм2 длиной 2 х 60 м до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Стофато, 20. От верхних губок вводного рубильника в ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Стофато, 20, КЛ-0,4 кВ АПВ-4 (1 х 25) мм2 длиной 50 м до ЩВР-0,4 кВ офиса и учебного класса по ул. Стофато, 20.
17. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-365 КЛ-0,4 кВ 2АВВГ-3 х 120 + 1 х 50 мм2 длиной 2 х 350 м до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Вокзальная, 28, далее от ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Вокзальная, 28, КЛ-0,22 кВ АВВГ-3 х 10 мм2 длиной 12 м до РЩ-0,22 кВ помещения билетной группы по ул. Вокзальная, 28. От ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Вокзальная, 28, проводом АПВ-4 х 16 мм2 длиной 75 м (в винипластовой трубе) до РЩ-0,4 кВ помещений "Тех. ПД" по ул. Вокзальная, 28.
18. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-157 КЛ-0,4 кВ АВВГ-4 х 50 мм2 длиной 170 м до РЩ-0,4 кВ административного здания по ул. Пушкина, 78; от присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-157 КЛ-0,4 кВ АВВГ-4 х 35 мм2 длиной 180 м до РЩ-0,4 кВ пристройки по ул. Пушкина, 78.
19. Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ N 494 с силовыми трансформаторами (2 х 630) кВА. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-494 КЛ-0,4 кВ 2ААШВБ-3 х 70 + 1 х 35 мм2 длиной 2 х 155 м до ВРУ-1-0,4 кВ жилого дома по ул. Стофато, 9. От верхних губок вводного рубильника в ВРУ-1-0,4 кВ жилого дома по ул. Стофато, 9, КЛ-0,4 кВ АВВГ-3 х 35 + 1 х 16 мм2 длиной 38 м до РЩ-0,4 кВ библиотеки по ул. Стофато, 9.
20. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-15А КЛ-0,4 кВ 2ААБ-3 х 95 + 1 х 35 мм2 длиной 2 х 80 м и 2АПВБ-3 х 70 + 1 х 35 мм2 длиной 2 х 80 м до РУ-0,4 кВ ТП-15, ТП-15 РУ-0,4 кВ.
21. От присоединения на опоре N 42 ВЛ-10 кВ фид. 23/15-278 через РЛНД-10, включая РЛНД-10 на опоре N 42, ВЛ-10 кВ до опоры N 42-4 и ТП-620 проводом АС-50 мм2 длиной 130 м. ТП-10/0,4 кВ N 620 с силовым трансформаторов 63 кВА по ул. Хлебная, 6. РУ-0,4 кВ ТП-620.
22. КЛ-0,4 кВ АВВГ-4 х 16 мм2 длиной 30 м от присоединения на опоре N 9, ВД-0,4 кВ фид. РТП-7А/ф. 2, до РЩ-0,23 кВ - резервное эл. снабжение здания ВОХР системы видеонаблюдения (в районе моста через реку Абакан).
23. От присоединения на опоре N 70 ВЛ-10 кВ фид. 51-278, включая присоединения, отпайка проводом АС-95 мм2 длиной 10 м до РЛНД-10 на опоре N 70-1, РЛНД-10, опора N 70-1, далее КЛ-10 кВ ААБл-3 х 120 мм2 длиной 240 м до РЛНД-10 на опоре N 1, РЛНД-10, опора N 1, от опоры N 1 проводом АС-95 мм2 длиной 10 м до РУ-10 кВ КТП-706. КТП-10/0,4 кВ N 706, расположенная по ул. Деповская, 1, с силовым трансформатором 250 кВА. РУ-0,4 кВ КТП-706.
24. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-10 кВ ТП-365 ячейка N 9 КЛ-10 кВ ААБу-3 х 120 мм2 длиной 170 м до РУ-10 кВ ТП-142, далее КЛ-10 кВ до РУ-10 кВ ТП-143 (примечание: от ячейки N 9 РУ-10 кВ ТП-365 осуществляется резервное эл. снабжение ТП-142, ТП-143, основное эл. снабжение ТП-142, ТП-143 через распределительную сеть 10 кВ от ячеек N 24, 36, 10, 3 РУ-10 кВ ПС N 22 "Западная"), ТП-10/0,4 кВ N 142 с силовым трансформатором 400 кВА, ТП-10/0,4 кВ N 143 с силовым трансформатором 250 кВА.
25. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ N 259 с силовым трансформатором 630 кВА, Ф.З. КЛ-0,4 кВ АВВГ-3*50+1*25 мм2 длиной 300 м до РЩ-0,4 кВ КПП-2 войсковой части 01662 ул. Пирятинская, 52 (примечание: ТП-10/0,4 кВ N 259 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").
26. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ N 241 с силовым трансформатором 2*400 кВА, Ф. 6 КЛ-0,4 кВ ААШВ-4*120 мм2 длиной 75 м, далее КЛ-0,4 кВ ВВГ-4*120 мм2 длиной 225 м, далее КЛ-0,4 кВ ААШВ-4*120 мм2 длиной 45 м до ВРУ-0,4 кВ общежития ул. Аскизская, 180 (примечание: ТП-10/0,4 кВ N 241 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").
27. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ N 241 с силовым трансформатором 2*400 кВА, Ф. 15 КЛ-0,4 кВ ААШВ-4*120 мм2 длиной 75 м, далее КЛ-0,4 кВ АВбШВ-4* 120 мм2 длиной 225 м, далее КЛ-0,4 кВ ААШВ-4*120 мм2 длиной 45 м до ВРУ-0,4 кВ общежития ул. Аскизская, 180 (примечание: ТП-10/0,4 кВ N 241 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").
28. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ N 198 с силовым трансформатором 2*400 кВА, Ф.4 КЛ-0,4 кВ АВРБ-3*70+1*35 мм2 длиной 95 м до ВРУ-0,4 кВ общежития ул. Пирятинская, 31 (примечание: ТП-10/0,4 кВ N 198 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").
29. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ N 198 с силовым трансформатором 2*400 кВА, Ф.7 КЛ-0,4 кВ АВРБ-3*70+1*35 мм2 длиной 95 м до ВРУ-0,4 кВ общежития ул. Пирятинская, 31 (примечание: ТП-10/0,4 кВ N 198 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети"),
30. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ N 259 с силовым трансформатором 630 кВА, Ф.7 КЛ-0,4 кВ АВРГ-3*120 мм2 длиной 110 м до РП-1 центрального теплового пункта (ЦТП) ул. Пирятинская, 31Б (примечание: ТП-10/0,4 кВ N 259 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").
31. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ N 259 с силовым трансформатором 630 кВА, яч. 9 КЛ-0,4 кВ АВРГ-3*95+1*35 мм2 длиной 110 м до РП-2 центрального теплового пункта (ЦТП) ул. Пирятинская, 31Б (примечание: ТП-10/0,4 кВ N 259 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").
32. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ N 378 с силовым трансформатором 400+630 кВА, Ф.1 КЛ-0,4 кВ АВРБ-3*16+1*10 мм2 длиной 55 м, от присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, Ф.З. КЛ-0,4 кВ АВРБ- 3*16+1*10 мм2 длиной 55 м до ВРУ 0,4 кВ гарнизонного дома офицеров ул. Пирятинская, 17А (примечание: ТП-10/0,4 кВ N 378 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").
33. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ N 198 с силовым трансформатором 2*400 кВА, Ф.9 КЛ-0,4 кВ ААШВ-3*95+1*35 мм2 длиной 95 м, от присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, Ф.10 КЛ-0,4 кВ ААШВ-3*95+1*35 мм2 длиной 95 м до РЩ-0,4 кВ кафе-бара "Комбат" ул. Пирятинская, 27 (примечание: принадлежит ОАО "Управление торговли Сибирского военного округа", ТП-10/0,4 кВ N 198 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети"),
34. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ N 198 с силовым трансформатором 2*400 кВА, Ф.9 КЛ-0,4 кВ ААШВ-3*95+1*35 мм2 длиной 95 м, от присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, ФЛО КЛ-0,4 кВ ААШВ-3*95+1*35 мм2 длиной 95 м до РЩ-0,4 кВ кафе-бара "Комбат" ул. Пирятинская, 27 (примечание: принадлежит ОАО "Управление торговли Сибирского военного округа", ТП-10/0,4 кВ N 198 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети"), далее от присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РЩ-0,4 кВ кафе-бара "Комбат" КЛ-0,4 кВ АВВГ 4*10 мм2 длиной 50 м до ВРУ-0,4 кВ военной прокуратуры ул. Пирятинская 27.
35. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ N 215 с силовым трансформатором 2 х 400 кВА, ФЛО КЛ-0,4 кВ ААБ-3 х 120 мм2 длиной 100 м, от присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, Ф.12 КЛ-0,4 кВ ААБ-3 х 120 мм2 длиной 100 м до ВРУ-0,4 кВ военного комиссариата ул. Пушкина, 152 (примечание: ТП-10/0,4 кВ N 215, КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ принадлежат МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").
36. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, ЗРУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ N 115 с силовым трансформатором 400 + 250 кВА, Ф.4 КЛ-0,4 кВ АСБ - 3 x 35 + 1 x 16 мм2 длиной 85 м до ВРУ-0,4 кВ отдела военного комиссариата ул. Маршала Жукова, 13 (примечание: ТП-10/0,4 кВ N 115, КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ принадлежат МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").
37. От присоединения кабельных наконечников, включал кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ N 297 с силовым трансформатором 2 х 400 кВА, ФЛО КЛ-0,4 кВ ААБ - 3 х 50 мм2 длиной 55 м, от присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, Ф.12 КЛ-0,4 кВ АВРБ - 3 х 50 + 1 х 25 мм2 длиной 55 м до ВРУ 0,4 кВ поликлиники ул. Пирятинская, 19В (примечание: ТП-10/0,4 кВ N 297 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").
38. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ N 259 с силовым трансформатором 630 кВА, Ф. I i КЛ-0,4 кВ АВВГ - 3 х 95 + 1 х 50 мм2 длиной 190 м до ВРУ-0,4 кВ дома быта ул. Пирятинская, 27А (примечание: ТП-10/0,4 кВ N 259 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети"),
39. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ N 349 с силовым трансформатором 400 + 630 кВА Ф.7 КЛ-0,4 кВ АПВГ-3*95+1*25 мм2 длиной 125 м, Ф. 8 КЛ-0,4 кВ АПВГ-3*95+1*25 мм2 длиной 125 м до ВРУ-0,4 кВ штаба войсковой части 01662 г. Абакан ул. Пирятинская, 52 (примечание: ТП-10/0,4 кВ N 349 принадлежит ОАО "РЖД"),
40. ЦРП 10/0,4 кВ N 291 с силовым трансформатором 400 кВА, РУ-0,4 кВ, от присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ - 0,4 кВ отходящие КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объектов войсковой части 01662 г. Абакан ул. Аскизская, 240 (примечание: ЦРП 10/0,4 кВ N 291 принадлежит ОАО "Оборонэнерго").
41. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-10 кВ ЦРП 10/0,4 кВ N 291 с силовым трансформатором 400 кВА яч. 15 КЛ-10 кВ АСБ-3*95 мм2 длиной 250 м до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ N 197 яч. 3 с силовым трансформатором 400+630 кВА. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники в РУ-10 кВ ТП N 197 яч.2 КЛ-10 кВ АСЬ-3*95 мм2 длиной 910 м до РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ N 198 яч. 3. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ N 197, КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объектов войсковой части 01662 г. Абакан ул. Аскизская, 240 (примечание: ТП 10/0,4 кВ N 197 принадлежит ОАО "Оборонэнерго").
42. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-10 кВ ЦРП 10/0,4 кВ N 291 с силовым трансформатором 400 кВА яч. 6 КЛ-10 кВ СБ-3*120 мм2 длиной 1240 м до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ N 416 яч. 5. Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ N 416 силовым трансформатором 2*630 кВА. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объектов войсковой части 01662 г. Абакан ул. Пирятинская, 52 (примечание: ТП 10/0, 4 кВ N 416 принадлежит ОАО "Оборонэнерго").
43. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-10 кВ ЦРП 10/0,4 кВ N 291 с силовым трансформатором 400 кВА яч.4 КЛ-10 кВ АСБ-3*95 мм2 длиной 590 м до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ N 312 яч. 2 с силовым трансформатором 400 кВА. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объектов войсковой части 01662 г. Абакан ул. Аскизская, 240 (примечание: ТП 10/0,4 кВ N 312 принадлежит ОАО "Оборонэнерго").
44. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-10 кВ ЦРП 10/0,4 кВ N 291 с силовым трансформатором 400 кВА яч.4 КЛ-10 кВ АСБ-3*95 мм2 длиной 590 м до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ N 312 с силовым трансформатором 400 кВА, яч.2. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники в РУ-10 кВ кВ КТП-10/0,4 кВ N 312 яч. 2 КЛ-10 кВ ААБ-3*95 мм2 длиной 600 м до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ N 313 яч.2 с силовым трансформатором 400 кВА. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-10 кВ КТП N 313 яч. 2 КЛ-10 кВ АСБ-3*120 мм2 длиной 580 м до РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ N 259 яч. 1. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ N 313, КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объектов войсковой части 01662 г. Абакан ул. Аскизская, 240 (примечание: ТП 10/0,4 кВ N 313 принадлежит ОАО "Оборонэнерго").
45. От мест присоединения кабельных наконечников в яч. 12 ЗРУ-10 кВ ПС N 97 110/10 кВ "Юго-Западная", включая кабельные наконечники, болтовые соединения. Отходящая ЛЭП-10 кВ до ЗРУ 10 кВ РТП-24/2Т/1000 кВА II секции шин, далее ЛЭП-10 кВ до ЗРУ-10 кВ ТП N 833/1000 кВА, N 834/2x1000 кВА, N 835/2x1000 кВА, N 836/2x1000 кВА, N 837/1000 кВА.
46. ЛЭП 10 кВ от кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, на месте присоединения в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ N 20 "Калининская" яч.27 кабелем ААБ2л-3*240 мм2 длиной 2,935 км до ЗРУ-10 кВ РТП-23 яч. 4. Измерительный комплекс электрической энергии, установленный в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ N 20 "Калининская" яч. 27, включающий в себя прибор учета активной и реактивной энергии EPQS N 417377.